Информация о выполнении предписаний отдела надзорной деятельности и Роспотребнадзора от 18.04.2013г. в МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Круской»

| ОУ | Предписание ОНД, сроки устранения по предписанию | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено, причины) | Предписания РПН, сроки устранения по предписанию (обратите внимание именно предписание, а не план-задание на 2014 год из Акта приемки ОУ) | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» ул.Циолковского, 78-А | Отдельные помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (спортивный зал, помещения возле спортивного зала, подвал) до 10.03.2014г. | В работе (заключен договор, произведена оплата из внебюджетных средств) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | В работе |
|  | Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре (спортивный зал, помещения возле спортивного зала, подвал) | В работе (заключен договор, произведена оплата из внебюджетных средств) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | В работе |
|  | Помещения гаражного комплекса, теплицы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией | Не выполнено (отсутствие бюджетного финансирования) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | Не выполнено |
|  | Применены горючие материалы для отделки пола на путях эвакуации (4, 3, 2 этажи) | Выполнено (из внебюджетных средств) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | Выполнено |
| Спортивный клуб «Глобус» ул.Покрышкина, 22А | Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией | Не выполнено (отсутствие бюджетного финансирования) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | Не выполнено |
|  | Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре | Не выполнено (отсутствие бюджетного финансирования) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | Не выполнено |
| Подростковый клуб «Дружба» ул.Тольятти, 45-Б | Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией | Не выполнено (отсутствие бюджетного финансирования) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | Не выполнено |
|  | Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре | Не выполнено (отсутствие бюджетного финансирования) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | Не выполнено |
| Подростковый клуб «им. И.С. Назарова» ул.Франкфурта, 11 | Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией | В работе (заключен договор, произведена оплата из внебюджетных средств) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | В работе |
|  | Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре | В работе (заключен договор, произведена оплата из внебюджетных средств) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | В работе |
| Пост №1 ул.Циолковского, 63 | Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией | Не выполнено (отсутствие бюджетного финансирования) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | Не выполнено |
|  | Помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре | Не выполнено (отсутствие бюджетного финансирования) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | Не выполнено |
|  | Объекты жилого и общественного назначения, различного класса функциональной пожарной опасности не отделены друг от друга противопожарными перегородками | Не выполнено (отсутствие бюджетного финансирования) | Предписание №147/1/67 Срок 10.03.2014г. | Не выполнено |